Технические условия поставки ООО «РЕХАУ»

к Договору поставки №       от      , заключенному между ООО «РЕХАУ» (Поставщик)  и

(Покупатель) (далее: «Договор»),

утверждаемые ООО «РЕХАУ» в одностороннем порядке

- Качество Товара в момент передачи Покупателю должно соответствовать ГОСТ 18599-2001и СНиП 41-01-2003, 2.04.01-85*, СП 60.13330.2012, 30.13330.2012 в той части, которая не противоречит Договору и настоящим Техническим условиям поставки и отвечать этим требованиями в пределах установленного в Договоре гарантийного срока на Товар.

- Напорные трубы из полиэтилена должны соответствовать ГОСТ P 52 134-2003, ГОСТ 18599-2001.

- Резьбовые и безрезьбовые фасонные части для соединений трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 52134-2003, ГОСТ 17019-78.

- Безнапорные канализационные трубы из модифицированного добавками полипропилена должны соответствовать СП 40-107-2003, 30.13330.2012.

- Системы централизованной пылеуборки, включающие центральный пылесос и систему трубопроводов на основе модифицированного добавками полипропилена должны соответствовать ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 52161.2.2-2005

- Распределительные коллекторы для систем отопления и водоснабжения и шаровые краны к ним должны соответствовать ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ 28343-89

- Монтажный инструмент для производства соединении трубопроводов должен соответствовать ГОСТ 7210-75, ГОСТ 3050-77, ГОСТ Р 52161.2.29-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

- Аппарат для сварки трубопроводов из сшитого полиэтилена с помощью электросварных муфт из сшитого и несшитого полиэтилена должен соответствовать ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 52161.2.45-2008.

- Тепловые насосы и станции нагрева воды к ним должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91

- Гибкие листовые и кабельные нагревательные элементы SOLELEC, в том числе в комплекте с контроллерами должны соответствовать ГОСТ Р 52161.2.96-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008

- Противопожарные манжеты для трубопроводов водопровода, отопления и канализации должны соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-Ф3 от 22.07.2008) и ГОСТ Р 53306.

- Программное обеспечение должно соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.01-85*, СП 60.13330.2012, 30.13330.2012, ГОСТ 21.205-93, ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 2.302-68, ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.305-2008, ГОСТ 2.411-72, ГОСТ Р 21.11.01-2009, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000.

- Товары, контактирующая с водой питьевого качества, должны соответствовать ГН 2.3.3.972-00, ГН 2.1.5.1315-03

- Теплоизоляционные маты для систем напольного отопления должны соответствовать СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03

- При транспортировке, хранении, применении, монтаже и эксплуатации Товаров Покупатель обязуется выполнять требования к транспортировке, хранению, применению, монтажу и эксплуатации Товаров, указанные в технической информации по Товару. Актуальная техническая информация по всем Товарам находится в клиентском портале Поставщика. Покупатель подтверждает, что при подписании Договора Покупатель ознакомился с указанной технической информацией и получил экземпляр указанной технической информации.

В случае реализации Товаров Покупателем третьим лицам Покупатель обязуется ознакомить данных третьих лиц с указанной технической информацией.

- Настоящие Технические условия поставки являются неотъемлемой частью Договора. В случае, если в Договоре предусмотрены иные условия по сравнению с настоящими Техническими условиями поставки,  в том числе в случае противоречий между положениями настоящих Технических условий поставки и положениями Договора, действуют и подлежат применению Сторонами положения Договора. Договор имеет приоритет по сравнению с настоящими Техническими условиями поставки.

Настоящие Технические условия поставки, после ознакомления с ними Покупателя, становятся обязательными для Сторон.